Параметры сети:

Класс напряжения, кВ: 6( 10( Наибольшее рабочее напряжение, кВ: _____________

Параметры ПКУ:

Схема подключения трансформаторов тока ТТ и трансформаторов напряжения ТН: 3ТН и 2ТТ ( 3ТН и 3ТТ ( 2ТН и 2ТТ ( Крепление высоковольтного блока: на опоре ( тип опоры____________ Крепление шкафа учета: на опоре ( другой (______________

Трансформатор напряжения (со встроенным предохранителем):

Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ: 6/3( 6,3( 6,6( 6,9( 10( 11(

Трансформаторы тока:

Номинальный первичный ток, А: 5( 10( 15( 20( 30( 40( 50( 75( 100( 200( другой( ________ Класс точности вторичной обмотки для измерения: 0,2S( 0,5S( другой( ________

Разъединитель:

В комплекте: да( нет( тип разъединителя__________________________

Ограничители перенапряжения нелинейные:

В комплекте с устройством: да( нет( Количество комплектов: один( два(

Счетчик электроэнергии:

Тип: __________________ активный ( реактивный( активно-реактивный( Класс точности: 0,2( 0,5( 1,0( 2,0( другой( _______ Тип интерфейса: RS-485( RS-232( токовая петля( CAN( нет( Дополнительные опции (встроенный модем, ИК-порт и др.)_______________________ _____________________________________________________________________________

Способ передачи данных:

Интеграция в АСКУЭ: да( нет( Тип модема: _____________________ Способ передачи данных: Телефонная линия общего пользования ( волоконно-оптическая линия связи ( GSM( GPRS( радиомодем(

Информация о заказчике:

Организация: _________________________________________________________________ Контактное лицо (телефон, факс, e-mail) __________________________________________

Примечание:__________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

# Text boxes

Опросный лист на пункт коммерческого учета электроэнергии  ПКУ  6(10)

ООО «СибЭлектроМонтаж»